六安市中医院电器采购文件

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市中医院就下列所需货物服务进行询价采购。此次所购物品售后依据报价条款。

一、项目名称：电器采购文件

二、项目编号：LASZYY-zwklx2023016

三、拟购物品：5P变频柜式空调、1.5P变频壁挂式空调、3P变频柜式空调、微波炉、冰箱

四、投标人资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准。

3.以上资格文件成交后提供原件查验。

4.不接受联合体投标。

五、技术参数：具体参数厂家可自行提供,不低于采购方要求。供货期不得大于三个日历天。一年内单价不变按需供货，据实结算。

| 物品名称 | 参数 | 数量（台） | 单价（元） | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5P变频柜机 | 5匹，KFR-120LW电辅热、变频冷暖型，新能效等级三级及以上。 | 1 |  |  |  |  |
| 3P变频柜机 | 3匹，KFR-72LW，电辅热、变频冷暖型，新能效等级三级及以上。 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5P挂机 | 1.5匹, KFR-35GW，电辅热、变频冷暖型，新能效等级三级及以上。 | 1 |  |  |  |  |
| 微波炉 | 机械旋钮、无转盘、容量20L左右。 | 1 |  |  |  |  |
| 冰箱 | 容量200L左右，新能效等级三级及以上,符合3CCC认证，双门双温，静音设计。无霜风冷。 | 1 |  |  |  |  |
| 加长钢管 |  |  | 元/米 | 按实际安装进行结算 |  |  |
| 支架 |  |  | 个 |  |  |  |
| 其他耗材 |  |  |  |  |  |  |
| 拆机 |  |  | 个 |  |  |  |
| 打孔 |  |  | 个 |  |  |  |

1、此报价含运费价、含税价。2、需提供营业执照扫描件并加盖公章否则视为无效报价

单位盖章： 总计： 大写：（ ）

六、报价文件接收：

1.报价文件递交截止时间：2023年7月10日下午15:00 整，如第一询价中标方所送货物质量存在问题，影响我方正常使用。我方有权退货并选择第二询价中标方进行供货。在使用过程中因乙方产品质量问题导致我方人员受伤，其一切责任及费用均由乙方承担并有权退货。

2.报价文件送达地址：六安市中医院19楼总务科或以电子版的形式发至zyyzwk2020@126.com

七、联系事项：

询价咨询：六安市中医院总务科    朱老师 张老师

联系方式：0564-3597279

六安市中医院

2023年7月6日