六安市中医院经皮神经电刺激仪项目比选采购文件

编号：LASZYY-SBK2023080

采 购 单 位：六安市中医院

2023年12月

- 第一章 参选单位须知

☆重要提示：参选单位不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的比选采购活动，否则将被纳入医院负面清单。

一、采购单位：

六安市中医院

二、采购内容：

参选项目名称: 经皮神经电刺激仪

数量：1台

三、资金来源：R财政性资金/□非财政性资金

四、比选地点：六安市中医院19楼东会议室

五、参选文件递交截止时间：见比选采购公告

六、参选文件有效期：30天

七、参选保证金和参选文件下载费：无

八、公示网址

常规项目：

1、六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）：采购公告+采购文件+成交公示；

紧急项目：六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）：采购公告+采购文件+成交公示。紧急项目标志《六安市中医院××项目紧急比选采购公告/文件》。

九、招标文件有效下载网址

六安市中医院官网（http://www.laszyy.cn/）。

十、比选要求：

（一）参选单位必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照、经营许可证或经营备案凭证或生产许可证或生产备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等）、设备类产品注册证或备案证（含附页附件）/其他类合格证等、授权委托书原件扫描件等与项目相关的资质证件(如适用则提供)，符合比选采购公告的资格条件。

（二）具有良好的商业信誉及完善的销售供应与优质的售后服务保障体系。

（三）参选文件评审和确定中选推荐人

1、采用综合评估法（即专家综合打分【或排序】评审结果报院办公会审定相结合法）进行参选文件评审工作，评审顺序：资格审查、技术评审和商务评审，参选单位须将纸质版参选文件（叁份正本）在参选文件递交截止时间前快递至招标办（或现场递交）。

常规项目：送达纸质版参选文件，即在参选文件递交截止时间前将纸质版参选文件快递（或现场递交）至比选采购公告中招标办指定联系人。

线下评审活动，参选单位于开标当天在线下（医院开标现场）参加评审活动。采购单位原则上以纸质版参选文件为准开展评审工作（疫情防控期间，参选单位授权委托人可不到评审现场但须在评审期间保持手机畅通）。

紧急项目：参选单位在参选文件递交截止时间前将纸质版参选文件（叁份正本）快递至招标办（或现场递交或按比选采购公告要求方式送达相关资料），在第1次开标不足3家时经报院部批准后可继续开标。

评审结果报院领导批准后向参选供应商通报中选结果（不在医院官网公示中选），并通知中选供应商供货。

2、 确定中选推荐人

2.1、不保证最低报价的参选单位成为最终中选推荐人,参选单位中选后，须提供符合采购需求的合格产品，否则纳入医院负面清单；

2.2、采购单位将选择质量（技术实力）、报价、综合服务等最优的参选单位作为中选推荐人，且实质与比选文件要求相符，该参选单位应有资质和能力圆满地履行合同；

2.3、采购单位有权根据比选采购文件要求综合评估参选文件实质性响应程度后决定接受参选单位全部或部分的参选文件，并有权决定暂停（或重新）采购。

2.4、评审细则

在不保证最低报价中选的前提下，执行专家评审结果报院办公会审定相结合的评审细则（解释权在六安市中医院【潜在供应商若不认可则拒绝参选，已递交参选文件<电子版和纸质版>的参选单位视同响应评审细则，逾期未按要求提供相关信息的则按照首次信息执行】）。评审细则一原则上适用于货物（无相关耗材）类项目，评审细则二原则上适用于货物（有相关耗材）和服务类项目，特殊情况经批准可例外，具体内容如下：

2.4-1、资格审查

参选单位未按规定格式（见第三章）提供有效期内下述资料（清晰版）原件扫描件之一的则不予通过资格审查，审查内容主要从以下五个方面逐项进行：

一是参选单位法定代表人授权委托书（法人参加的须提供身份证原件），要求提供原件或原件扫描件彩色打印版，否则参选无效；

二是参选项目的相关授权委托书，要求提供原件或原件扫描件彩色打印版，否则参选无效。

服务类项目要求参选单位具备独立提供服务资质能力，否则应取得具备独立提供服务资质公司的授权委托书且授权期限不得小于采购周期并在参选单位法定代表人授权委托书里注明（否则参选无效）；

货物类项目授权委托书要求如下：

- 生产厂家（国内）向参选单位出具的授权委托书；

- 进口项目授权委托书：

- 2.1、国外生产厂家向中国总代理商出具的授权委托书【格式自拟，须提供外文版和外文翻译版】；

- 2.2、中国总代理商向参选单位出具的授权委托书。

三是参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）的相关资质证件：

- 货物类项目相关资质证件要求：

- 1.1参选项目（货物类）生产厂家在国内时须提供参选单位和生产厂家的：（1）营业执照，（2）经营许可证或经营备案凭证或生产许可证或生产备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等），（3）设备类产品注册证或备案证（含附页、附件）/其他类合格证等与项目相关的资质证件，（4）医疗器械生产产品登记表（发证部门为省级市场监管局【或食药监局】）；

1.2、参选项目（货物类）生产厂家在国外时须提供参选单位和中国总代理商的：（1）营业执照，（2）经营许可证或经营备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等），（3）设备类产品注册证或备案证（含附页、附件）/其他类合格证等与项目相关的资质证

2、服务类项目相关资质证件要求：

参选单位营业执照的经营范围须涵盖项目需求资质，按以下情形提供相关资质（格）证件作为资格审查内容，具体要求如下：

2.1、提供服务后须出具法定报告书情形的，参选单位须提供有效期内的政府主管部门出具的服务能力授权证书和资质认定证书（均含附页附件）；若参选单位不具备独立提供服务资质能力时，须提供具备独立提供服务资质公司的上述资质（格）证件且该公司对参选单位的授权期限不得小于采购周期（须在参选单位法定代表人授权委托书里注明，否则参选无效）。

例：计量检测服务项目，授权证书：计量授权证书（核心内容：现授权你单位为法定计量检定机构，准予进行计量检定、校准和检测工作，特发此证【授权区域和项目见附件】，发证机关为市场监管局【发证日期，，，有效期至，，，】）；资质认定证书：检验检测机构资质认定证书（核心内容：经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。检验检测能力及授权签字人见证书附表。你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由你机构承担，发证机关为市场监管局【发证日期，，，有效期至，，，】）。

2.2、提供服务后需出具服务报告（如医疗器械维保类）情形的，须提供具备维保能力工程师的相关资质证件（维保资质【格】证和参选年度内连续3个月的社保缴费证明）。

2.3、其他类（如劳务类），原则上不需提供其他证件。

备注：

1、提供同品牌同型号产品的不同参选单位（均获得生产厂家【或国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书且中国总代理商】向参选单位出具的授权委托书）参与比选响应时，若均通过资格审查和符合性审查，则由评委会以比选响应标书中报价最低的参选单位进入详细评审；

2、提供同品牌不同型号产品的不同参选单位（均获得生产厂家【或国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书且中国总代理商】向参选单位出具的授权委托书）参与比选响应时，若均通过资格审查和符合性审查，按一家参选单位计算，综合评审后得分最高（或排序靠前）的获得中选人推荐资格，其他参选单位不作为中选候选人。

四是参选文件中出现下述情形之一的参选无效：

- 1、参选单位未全部响应标配采购需求（或若采购需求未区分标配和选配情形则要求参选单位须全部响应采购需求）的；

2、在参选文件中未提供生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）维保承诺函（适用于货物类项目）的，免费维保期限要求：设备类物资不得小于3年、其他类物资不得小于1年，维保范围含所有零部件（包括须定期更换零部件）和系统升级费用，维保期限自验收合格之日起计算。（界定标准为采购需求未注明免费维保期外软件系统升级维护费执行标准的）

单纯信息软件系统类项目须在采购需求中注明免费维保期外该软件系统年度升级维护费执行标准（即年度升级维护费原则上不得超过软件系统成交价的7%），未注明执行标准则由参选单位免费提供至货物报废为止（此费用包含于参选报价中）。

非单纯信息软件系统类项目在免费维保期外的年度系统升级维护费原则上由参选单位免费提供至货物报废为止（此费用包含于参选报价中）。

3、在参选文件中未按《参选项目响应情况表》格式填写相关信息的，如在备注栏中未按要求标注见有效检验检测报告或注册证（含附页附件）的具体页码（或未按要求提供产品配置清单相关信息）情形的，未按要求提（标）供视同不响应，其参选无效；

4、在参选文件中未按本比选采购文件：第一章参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求提供相关证明材料的；

5、未提供采购项目继续开标征询意见的确认函。

五是医疗设备类项目特定资格条件：

1、经销/代理商参选时，应具有医疗器械经营许可证（所参选项目属于三类时），或医疗器械经营备案凭证或其他备案证明材料（所参选项目属于二类时）；

2、产品制造商在中国关境内时须具备有效的医疗器械生产许可证（所参选项目属于二类、三类时），或备案凭证或其他备案证明资料（所参选项目属于一类时）；

3、参选项目须具有有效的医疗器械注册证（所参选项目属于二类或三类时），或备案凭证或其他备案证明资料（所参选项目属于一类时）。

2.4-2、评审细则一

原则上适用于无相关耗材货物类项目（特殊情况报院领导批准后可例外），主要分两阶段进行：

第一阶段为专家评审（综合打分【百分制】法），分为技术标评审（40分）和商务标评审（60分）。

第一部分：技术标评审（40分）。

- 技术响应情况20分：标注为标配参数的须全部响应（分值为18分否则按废标处理），标注为选配参数的可选择性响应（分值为2分【根据选配参数总额进行赋分，若总数为5条则0.4分/条】，不响应时可给予相应扣分）；未区分标配和选配参数情形的要求参选单位须响应全部参数（否则按废标处理）。

- 按参选项目响应情况表要求为★项参数（或优于采购需求的参数）标注见证明材料的具体页码和条款（证明材料要求详见本比选采购文件：参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求），非★项参数可提供其他证明材料（彩页无效）。上述证明材料须加盖参选单位和生产厂家（中国总代理商【进口项目】公章<电子章无效>）。

- 未设置★项的采购需求原则上要求参选单位为参数提供政府主管部门（或具备CMA或CNAS资质检验检测机构）出具的质检报告原件扫描件作为证明材料，特殊情况经评委会核查后予以判定是否有效（彩页不可作为证明材料）。

- 未按规定提供相关证明材料（或未响应选配参数）情形的可给予相应扣分，其中未按★项规定提供证明材料则扣2分/条，未按非★项规定提供证明材料则扣1分/条，扣完为止；选配参数扣分标准界定：根据总数进行赋分，若选配参数为5条则0.4分/条，每不响应1条选配参数则扣0.4分/条，扣完为止。

（2）业绩5分：每提供一份有效业绩（同型号【设备类业绩】/同类别【如同品牌：同规格<或型号>/同品种/同功能/同结构<或配方>等】/类似【如工程】）的业绩【特殊情况下经评委会核查后予以判定是否有效】；业绩须是自参选文件递交截止之日起前3年内且以合同签订时间开始计算并界定是否属于前3年内）合同原件扫描件得1分，满分5分，合同内容：遮盖、内容不全面（如未提供附件）及不清晰按无效业绩处理。

（3）售后5分：设备类物资免费维保期为3年得3分（小于3年视同参选无效），其他类物资免费维保期限为1年得1分（小于1年视同参选无效）；在此基础上每增加1年得1分，满分5分。

注：1、参选单位须在参选文件中须提供生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）维保承诺函（适用于货物类项目），未提供默认为参选无效。

- 2、免费维保范围含所有零部件（包括须定期更换零部件）和系统升级费用。

（4）品牌影响等综合保障能力10分：优得8-10分，良得5-7分，一般得0-4分，具体考察方向依次如下：

一是品牌影响力，参选单位须提供参选项目在国内的用户名单（须标注合同签订日期【精确到年月】）并加盖生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）和参选单位公章，国内用户名单未加盖指定公章（缺一不可）的则不认可参选产品的品牌影响力。

二是市场占有率，考察业绩（同型号【设备类业绩】/同类别【如同品牌：同规格<或型号>/同品种/同功能/同结构<或配方>等】/类似【如工程】）的业绩【特殊情况下经评委会核查后予以判定是否有效】；业绩须是自参选文件递交截止之日起前3年内且以合同签订时间开始计算并界定是否属于前3年内）合同情况。

三是须定期更换零部件性能（使用寿命和频次）和报价情况。

四是跟机配套提供物资情况（如：设备或零部件或服务等）等因素。

注：本小项在评审时，先核查品牌影响力是否被认可：

- 1、国内用户名单未加盖指定公章的则不认可参选产品的品牌影响力，本小项应在0-4分间进行评审。

- 2、国内用户名单加盖指定公章的则认可参选产品的品牌影响力，本小项应在1-10分间进行评审，优得8-10分，良的5-7分,一般得1-4分。

第二部分：商务标评审（60分）。

价格分统一采用低价优先法即满足比选采购文件要求且参选价格最低的参选报价为评标基准价，其价格分为满分60分，其他参选单位的价格分统一按照下列公式计算：参选价格得分=（评标基准价/参选报价）×60%×100，价格得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

参选单位到现场情形须参与多伦次报价（未到现场情形经评委会批准并询问参选单位是否参与多轮次报价，若参与情形的，参选单位须自报价之时起1个工作日内将多轮报价表【加盖公章后】以原件扫描件形式发至招标办QQ邮箱，逾期未提供情形视同报价无效），评审专家汇总评审结果后报院办公会审定。

第二阶段为院办公会审定评审结果。

招标办将评审结果报院办公会审定并按审定决议执行。

2.4-3、评审细则二

原则上适用于有相关耗材货物类项目（特殊情况报院领导批准后可例外），主要分两阶段进行：

第一阶段为专家评审（综合排序法），分为技术标评审和商务标评审。

第一部分：技术标评审。

技术评审是从以下两方面进行评审后予以综合排序：

第一方面是对参选文件中的技术内容进行评审，与比选采购文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

- 标注为标配参数的须全部响应，标注为选配参数的可选择性响应（响应较多时可增大中选几率）；未区分标配和选配参数情形的要求参选单位须响应全部参数（否则按废标处理）。

- 按参选项目响应情况表要求为★项参数（或优于采购需求的参数）标注见证明材料的具体页码和条款（证明材料要求详见本比选采购文件：参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求），非★项参数可提供其他证明材料（彩页无效），未按规定提供相关证明材料情形的可给予相应扣分。

- 上述证明材料须加盖参选单位和生产厂家（中国总代理商【进口项目】公章<电子章无效>）。

- 未设置★项的采购需求原则上要求参选单位为参数提供政府主管部门（或具备CMA或CNAS资质检验检测机构）出具的质检报告原件扫描件作为证明材料，特殊情况经评委会核查后予以判定是否有效（彩页不可作为证明材料）。

第二方面品牌影响等综合保障能力，不符合资质要求者或所提交的资质材料不真实者将按参选无效处理，有违规行为、不良记录或用户满意度低的参选单位，其中选推荐可能将被削弱。考察方向如下：

一是品牌影响力，参选单位须提供参选项目在国内的用户名单（须标注合同签订日期【精确到年月】）并加盖生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）和参选单位公章，国内用户名单未加盖指定公章（缺一不可）的则不认可参选产品的品牌影响力。

二是市场占有率：考察业绩（同型号【设备类业绩】/同类别【如同品牌：同规格<或型号>/同品种/同功能/同结构<或配方>等】/类似【如工程】）的业绩【特殊情况下经评委会核查后予以判定是否有效】；业绩须是自参选文件递交截止之日起前3年内且以合同签订时间开始计算并界定是否属于前3年内）合同情况。

服务类项目要求业绩合同是参选单位自有的，其中提供服务后须出具法定报告书和其他类（如劳务类）的服务类项目要求业绩合同为自参选文件递交截止之日起前3年内业绩合同（以合同签订时间为准）原件扫描件。

提供服务后需出具服务报告（如医疗器械维保类）情形的则要求业绩须是参选单位正在提供（或在保中）服务的合同（如同类别【如CT、DSA及DR等】同类型【全保<或非全保>】同品牌【或不同品牌但同档次】服务业绩），具体如下：

- 同品牌可不同型号或不同品牌同档次(或医院托管协议，协议维保范围包含同品牌【或不同品牌同功能同档次】货物【由协议单位提供书面证明，格式自拟】)在保中合同。

- 2、同类别（如DR或CT等）在保中业绩合同评价效力（强→弱）依次：同品牌同型号、同品牌不同型号、不同品牌但同档次。

三是须定期更换零部件性能（使用寿命和频次）和报价情况。

四是与货物相关耗材性能（包括不限于：功能是否齐全、操作安全性【参选单位需提供书面流程说明<含操作风险点及其风险应对措施，未提供则以评委专业水平予以界定>】评估、使用频次及耗材生产主体【参选产品厂家配套生产<或第三方独立提供>】等方面）和报价（占三级或二级医院收费标准的百分比和单人次费用）情况。

五是跟机配套提供物资情况（如：设备或零部件或服务等）等因素。

六是售后情况。

- 货物类项目

- 设备类物资免费维保期至少为3年（小于3年视同参选无效），其他类物资免费维保期至少1年（小于1年视同参选无效），在此基础上每增加1年则增大中选可能性，参选单位须在参选文件中提供生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）维保承诺函，未提供默认为参选无效；免费维保范围含所有零部件（包括须定期更换零部件）和系统升级费用；

- 服务类项目

- 全保型：在采购周期（或年度合同期）内，参选单位报价须包含服务正常运行所必须的一切费用，采购人不支付任何费用，即参选单位对服务需求正常运行负兜底责任。

七是相关资质证件情况。

第二部分：商务标评审。

统一采用有效低价优先法。

参选单位须注明与本项目相关耗材是否开放（未注明则默认为开放耗材，后期验货中查明与中选货物相关耗材为不开放时则按废标处理并纳入医院负面清单，同时终止合同）。

与参选项目配套使用的耗材报价不得高于医院法定相关收费标准，否则将削弱中选几率；耗材报价低则中选几率相对增强。

参选单位到现场情形须参与多伦次报价（未到现场情形经评委会批准并询问参选单位是否参与多轮次报价，若参与情形的，参选单位须自报价之时起1个工作日内将多轮报价表【加盖公章后】以原件扫描件形式发至招标办QQ邮箱，逾期未提供情形视同报价无效），评审专家汇总评审结果后报院办公会审定。

第二阶段为院办公会审定评审结果。

招标办将评审结果报院办公会审定并按审定决议执行。

（四）注意事项

1、出席比选活动（或递交电子版且纸质版参选文件）的参选单位视同响应比选文件规定及本注意事项；

参选单位须按照本比选采购文件第三章比选响应文件格式之参选文件资料清单第七项《参选项目响应情况表》格式填写相关信息，否则视同参选无效。

采购项目合同款的支付工作由归口职能科室（如信息科、设备科及总务科等）负责完成。

2、参选单位授权委托人携带身份证原件及授权委托书（或法人持身份证原件）签名报到以证明其出席，参选单位在新冠疫情防控期间可不到评审现场但须保持手机畅通并将相关授权委托书编入参选文件里，其中服务类项目要求参选单位具备独立提供服务资质能力，否则应取得具备独立提供服务资质公司的授权委托书，其授权期限不得小于采购周期并在法定代表人授权委托书里注明，否则不予通过资格审查，参选单位须在参选文件递交截止时间前完成参选文件递交工作，纸质版须快递至设备工程部（六安市中医院A座住院部19楼东，联系人：潘老师/吴老师  0564-3312184），否则按无效参选处理。

3、设备类项目须具备特定资格要求：

3.1、设备服务类项目要求参选单位具备独立提供服务资质能力，否则应取得具备独立提供服务资质公司的授权委托书且授权期限不得小于采购周期并在参选单位法定代表人授权委托书里注明（否则参选无效），要求如下：

3.1-1、提供服务后须出具法定报告书情形的，参选单位须提供有效期内的政府主管部门出具的服务能力授权证书和资质认定证书（均含附页附件）；若参选单位不具备独立提供服务资质能力时，须提供具备独立提供服务资质公司的上述证件且该公司对参选单位的授权期限不得小于采购周期（否则参选无效）。以计量检测服务项目为例（见资格审查内容）。

3.1-2、提供服务后需出具服务报告（如医疗器械维保类）情形的，须提供具备维保能力工程师的相关资质证件（维保资质证和参选年度内连续3个月的社保缴费证明）。

3.2、设备货物类项目要求如下：

- 3.2-1、生产厂家（国内）向参选单位出具的授权委托书；

- 3.2-2、进口项目授权委托书：

- 3.2-2-1、国外生产厂家向中国总代理商出具的授权委托书【格式自拟，须提供

- 外文版和外文翻译版】；

- 3.2-2-2、中国总代理商向参选单位出具的授权委托书）。

3.2-3、参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）的相关资质证件：营业执照、医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）、医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）、产品注册证或备案证（含附页、附件）、医疗器械生产产品登记表（国产）（须提供参选单位和生产厂家【或中国总代理商<进口项目>】的上述资质证件原件扫描件）。

4、采购项目涉及的检验检测报告（须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具）要求如下：

4.1、设备类项目检验检测报告

- 参选单位在参选文件中为★项参数（或优于参数）所提供的证明材料须是政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告（或注册证【含附页附件】）原件扫描件（未提供或未按要求标注具体页码按参选无效处理，政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等），非★项参数（或优于参数）可提供其他证明材料（彩页无效）。

检验检测报告适用顺序：

4.1-1、国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构）出具带CMA（或CNAS等）标志的质检报告原件扫描件；

4.1-2、具备CMA或CNAS资质检验检测机构出具的质检报告原件扫描件；

4.2、其他类项目检验检测报告

- 参选单位在参选文件中为★项参数（或优于参数）所提供的证明材料须是政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（未提供或未按要求标注具体页码按参选无效处理），非★项参数（或优于参数）可提供其他证明材料（彩页无效）。

检验检测报告适用顺序：

4.2-1、政府主管部门（或其下属单位）出具带CMA（或CNAS等）标志的质检报告原件扫描件；

4.2-2、具备CMA或CNAS资质检验检测机构出具的质检报告原件扫描件。

备注：

1、参选单位所提供的证明材料须加盖参选单位和生产厂家（中国总代理商【进口项目】公章<电子章无效>）。；

2、未设置★项的采购需求原则上要求参选单位为参数提供政府主管部门（或具备CMA或CNAS资质检验检测机构）出具的质检报告原件扫描件作为证明文件，特殊情况经评委会核查后予以判定是否有效（彩页不可作为证明材料）。

- 5、参选单位所提供自参选文件递交截止之日起前3年内同型号【设备类业绩】/同类型/类似的业绩合同须是完整清晰版原件扫描件（合同内容：遮盖、内容不全面【未提供附件】、不清晰按无效业绩处理）。

- 其中设备类物资业绩合同（要求是二级及以上医院用户【或县级以上的疾控和食药监机构】同型号）不少于2份，其他类项目业绩合同（不局限于医院用户，如国内市场主流用户的用户业绩均可）不少于1份；

- 参选项目免费维保（含所有零部件和系统升级费用）期限：设备类物资至少叁年，其他类物资至少1年，期限越长则增强中选可能性；全保服务型项目的参选报价须包含各类定期更换零部件和各类耗材（或试剂），即交钥匙报价（采购单位在服务期内不需支付与项目运行相关的费用，中选人对项目正常运行负兜底责任），并提供定期更换零部件和耗材（或试剂）价格清单（该价格清单须在合同中注明）；

- 7、拟购项目数量超过1台（个或套等不唯一情形）时则中选人须按需供货后由院方据实结算。

8、验收环节

严格按照采购需求予以验收，进口货物验收时须提供进口货物报关单及入境货物检验检疫证明等资料，质疑投诉项目可邀请质疑参选单位参与验收。

合同签订后涉及分批供货时验收环节要求（暂定【适用于非设备类物资，如总务类部分物资】）：

乙方（中选人）首次供货前须提供：合格样品和CMA检测机构出具的检测报告交甲方验收，验收合格后将样品交付甲方（采购单位）作为批量入库校验依据。

在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能和数量等进行全面检验并提供：发票原件、生产厂家出具的质量检验证书、数量证明书、装箱单和自我检验报告等资料供院方核对。

货到现场后，甲方和乙方现场随机从5个CMA资质的检测机构中抽取1家作为样品验收检测机构，在乙方见证下，院方现场随机抽取每类货物中1-2个产品作为样品提交具备CMA资质的第三方检测机构予以破坏性检测，检测要求所有送检样品（产品）须完全符合招标文件技术参数设置标准，乙方承担院方因送检而产生的所有费用且不限送检次数（中选方承担费用包括但不限于：1、所有送检样品【产品】运输和检验费用，2、样品破坏所产生的费用，3、因样品（产品）破坏致递补产品的费用），一经查实乙方产品经检验不合格，甲方要求乙方在25日历天内重新提供一批产品（逾期未提供视同乙方自愿终止合同并承担甲方所有损失，不予退还全部履约保证金，未送检货物不得退回乙方，甲方按程序提交六安市公共资源交易监督部门予以处罚）送交双方抽取的具备CMA资质的第三方检测机构进行破坏性检测，依次类推直至所有产品符合招标文件技术参数设置标准为止，每次检测不合格的，甲方扣除中选价5%的资金作为惩罚并不予退还（从首次检测不合格开始扣除），乙方未送检货物供甲方无偿使用直至重新提供的送检样品（产品）完全符合招标文件技术参数设置标准为止后方可撤回（未送检货物若是消耗品【如纸张、塑料袋等】的则供甲方无偿使用直至清零），否则甲方按程序提交市公共资源交易监督部门予以处罚。

9、常规项目在第1（壹）次开标评审时符合比选采购文件要求的参选单位必须满足三家，在其第2（贰）次开标评审中若仅有2家参选单位符合比选采购文件要求时，根据财政部74号令至第5、28条和《六安市财政局（国资委）关于进一步深化政府采购“放管服”改革的通知》（财资【2018】133号）第3条规定：在征得参选单位、归口科室及监察科同意后可继续开标；紧急项目在第1（壹）次开标评审时若符合比选采购文件要求的参选单位不足三家，经报院领导批准后可继续评审。

10、开标当天不宣布中标结果；

11、货物类物资试用环节设置（开启流程：使用科室向归口管理职能科室提出申请，经归口管理职能科室审核并报分管院领导批准后方进入试用环节），严禁标前试用，试用期为30个日历天，特殊项目不得超过60个日历天：

11.1、一是成交候选人须提供同型号备用货物到医院进行试用，试用合格方可按程序签订合同；二是无法提供同型号备用货物情形经报院部批准可先签订合同，合同内注明若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，成交候选人承担一切损失，货到医院并安装投入使用至少壹个月后，经验收合格由归口科室（总务科、设备科、信息科）付合同总额的90%，若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，成交参选单位承担一切损失；

11.2、医院相关归口科室在试（使）用期满之日起3个工作日内出具《六安市中医院××项目试□（使□）用结论的情况说明》（样表后附），并以书面形式发送至成交候选人指定邮箱；成交候选人须在试用期满之日始3个工作日内自行关注所提供邮箱动态；

11.3、成交候选人对试（使）用结论有异议的，自收到《六安市中医院××项目试□（使□）用结论的情况说明》之日起3个日历天内将陈述答辩书（申辩理由和证明材料）以书面形式发送至医院指定邮箱，同时电话告知相关归口科室和招标办，院方汇总研究后予以进一步答复，逾期未提交陈述答辩书则默认为成交候选人同意试（使）用结论；

11.4、《六安市中医院××项目试□（使□）用结论的情况说明》（暂定）等同于陈述申辩告知书。

六安市中医院                        项目试□（使□）用结论的情况说明

根据比选采购文件规定，经与本项目（项目编号：LASZYY-SBK202     ）成交候选人协商一致：由其将本项目拟成交标的                           【品牌规格型号】运送至医院            科室进行试（使）用，相关内容如下：

一、试（使）用起止时间：自202    年  月  日始至202    年  月  日止；

二、试（使）用主导（归口）科室：（设备科□、总务科□、信息科□、其他□        等），联系人、联系方式及邮箱：                             ；

三、成交候选人相关信息：                                        公司，联系人、联系方式及邮箱：                                         ；

四、注意事项：

1、试（使）用主导（归口）科室联系人自试（使）用期满之日起三个工作日内出具本情况说明，并以书面形式发送至成交候选人指定邮箱，成交候选人须在试（使）用期满之日始3个工作日内自行关注所提供邮箱动态；

2、成交候选人对试（使）用结论有异议的，须自收到本情况说明之日起3个日历天内将陈述答辩书（申辩理由和证明材料）以书面形式（加盖公章）发送至医院主导（归口）科室联系人指定邮箱，院方汇总研究后予以进一步答复，逾期未提交陈述答辩书则默认为成交候选人同意试（使）用结论；

3、本情况说明等同于陈述申辩告知书。

五、试（使）用结论：

试（使）用科室（签名+科室公章）：

年   月   日

主导（归口）科室（签名+科室公章）意见：

年   月   日

- 参选项目中选后须在医院SPD管理系统办理入、出库（如与项目正常运行所涉及的耗材、易损易耗品等物资）情形时，参选单位须在参选前须自行与相关归口科室（设备科【0564-3312184】、信息科【0564-3318321】及总务科【0564-3597279】等）咨询确认并予以综合评估后提交参选报价。

- 参选单位中选后须无条件配合医院自行支付给第三方SPD管理系统（物资智能物流管理系统）的管理费用（中选人与医院实际结算金额的1%，按月结算)，；

- 13、供货周期

- 自接到院方供货通知之日起：常规项目为15个日历天内，紧急采购项目为4个日历天（货到现场安装调试完毕1个日历天内验收不合格则原路退回货物并纳入医院负面清单，中选人承担一切损失；中选人在规定时间内未完成安装调试工作的则按虚假响应处理，并将该参选单位纳入医院负面清单，并依次自动递补其他中选候选人供货）内完成货物的安装调试工作。

- 14、参选单位应须自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由参选单位自己承担。采购人向参选单位提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使参选单位利用的资料。采购人对参选单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。参选单位因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求，否则按废标处理，同时采购人将保留报市公共资源交易监督部门予以备案处理的权利，并纳入医院负面清单。

15、中选人应自质疑期满之日起10个工作日内与采购单位签订合同，无正当理由拒签的，招标人将参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条规定：中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。同时招标人将保留报市公共资源交易监督部门予以备案处理的权利，并纳入医院负面清单。

16、提供同品牌同型号产品的不同参选单位（均获得生产厂家【或国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书且中国总代理商】向参选单位出具的授权委托书）参与比选响应时，若均通过资格审查和符合性审查，则由评委会以比选响应标书中报价最低的参选单位进入详细评审。

提供同品牌不同型号产品的不同参选单位（均获得生产厂家【或国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书且中国总代理商】向参选单位出具的授权委托书）参与比选响应时，若均通过资格审查和符合性审查，按一家参选单位计算，综合评审后得分最高（或排序靠前）的获得中选人推荐资格，其他参选单位不作为中选候选人。

- 17、资金来源为非财政性资金的，如涉及医院信息化建设等项目的资金列支名目为银医合作项目（银医合作对象为六安农商行），该项目比选采购主体为医院，执行两两（或三方）协议方式签订合同（两两协议：医院与中选单位签订采购合同，中选单位与六安农商行签订货款支付合同；三方协议：医院<甲方>、银行<乙方>、中选单位<丙方>）。

- 18、负面清单管理，参选单位具备下属情形之一的，经报院部批准后则纳入医院负面清单，限制其在一定时间内不得参与医院采购活动。

注：参选单位一旦纳入负面清单，则在院内比选采购文件中予以永久性公示。

- 18.1、项目初步参数挂网征集修正意见期间围串（陪）响应参数现象，一经查实，则将所涉及潜在参选单位及授权参选人纳入负面清单；例：在初步参数征集修正意见期间，有6家向院方反馈意见，其中3家提出了不同修正意见，另外3家反馈意见为响应（或正偏离），开标时3家响应的品牌型号均未参选则认定该3家响应的潜在参选单位涉嫌围串（陪）响应，经归口管理职能科室报院部批准后将该3家潜在参选单位及授权参选人在一定期限内纳入负面清单；

- 18.2、潜在参选单位向院方提交的初步参数论证征集意见表中显示为“响应”，若在其实际参选文件响应情况表中技术规格及配置情况中的描述与技术需求不一致，在其响应说明中显示“响应或优于”，且未提供具备CMA（或CNAS）资质检测机构出具的检测报告予以证明情形的，则不予认可并按虚假响应处理，院方将限制参选单位3个月内不得参与医院采购活动；

- 18.3、项目经综合评审认定的成交候选人在公示结束（或接到院方供货通知）后无法及时供货情形，经报院部批准后将该成交候选人及授权参选单位纳入负面情况；

- 18.4、紧急采购项目成交参选单位未在4个日历内完成供货任务或验收不合格情形纳入医院负面清单，期限为3个月；

18.5、中选参选单位因未到项目现场勘察的，成交后签订合同时和履约过程中，以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求，院方有权按废标处理，并纳入医院负面清单；

18.6、中选人自成交公示期满之日起10个工作日内无正当理由拒绝与院方签订合同的，院方参照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条规定取消中选人中选资格，纳入医院负面清单；

18.7、中选单位在法定质疑期内受到质疑经查属实的，须纳入医院负面清单，期限为12个月；

18.8、中选单位在合同签订后，合同标的验收不合格的，须纳入医院负面清单，期限为12个月；

18.8、中选单位在合同执行期间未按约定提供合同标的，经归口管理职能科室查实并在规定整改期限内未整改到位情形，则视同中选单位擅自变更政府采购合同，采购人有权解除合同，可并按相关规定对中选单位处以合同金额8‰的罚款（若中选单位已缴纳履约保证金则同时不予退还全部履约保证金），并有权按程序报请六安市公共资源交易监督部门将中选单位列入不良行为记录名单且在3年内禁止参加医院采购活动，同时在六安市公共资源交易中心官网发布信息，并有权向采购人所在地法院提出申请将中选单位授权参选人和法定代表人纳入失信被执行人名单。

| 序号 | 负面清单公司 | 负面行为 | 限制行为的起止时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间 |

19、质疑投诉事宜

19-1、质疑人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人（采购代理机构）提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

19-2质疑应在规定时限内提出：

对政府采购中标结果的质疑，应在中标结果公布之日起七个工作日内提出。

19-3质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

19-3-1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

19-3-2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

19-3-3被质疑人名称；

19-3-4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

19-3-5明确的请求及主张；

19-3-6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

19-4有下列情形之一的，不予受理：

19-4-1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的参选单位；

19-4-2提起质疑的时间超过规定时限的；

19-4-3质疑材料不完整的；

19-4-4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

19-4-5对其他参选单位的参选文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

19-4-6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

19-5经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购人(采购代理机构)将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

19-6质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购人(采购代理机构)即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

质疑人对质疑答复不满意或采购人(采购代理机构)未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向六安市公共资源交易监督管理局提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

19-7质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购人(采购代理机构)将报六安市公共资源交易监督管理局予以处理。

19-7-1一年内三次以上质疑均查无实据的；

19-7-2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

注：本项目公示目录为中选单位和中选品牌型号，中选价格不在公示范围。

20、请中选人在成交公示期满按照合同模板完善合同内容后发至招标办邮箱（2523245199@qq.com，同步添加此QQ号：2523245199）→招标办工作人员（0564-3597214）审核并生成正式版合同后发至中选人邮箱→中选人正反两面打印合同（五份）并加盖公章（含骑缝）后寄至招标办（安徽省六安市中医院A座19楼西招标办李老师收0564-3597214）。

各潜在参选单位不认可上述注意事项可拒绝参与比选采购活动。

- 十一、合同模板（暂定，中选候选人自成交公示期满之日起自行下载完善好后提交招标办审核）

- （一）货物类模板

- 1、本部院内合同模板

六安市中医院？？？？（第？包：？？）项目

采购合同

甲方（委托方）：六安市中医院

乙方（受托方）：

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按以下条款签订本合同（编号：LASZYY-SBK20        ）：

- 第一条  合同标的信息

- 1、标的名称、规格型号、数量、价格

| 标的名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 免费维保期（年） | 单价（万元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

该合同总价已包括材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及免费维保期内维保服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价（含成交单价）不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2、合同标的配置清单、配套耗材、试剂及须定期更换的零部件等

- 2.1、合同标的配置清单（数量超1台时仅须标注单台清单组价即可）

| - 序号 | - 配置清单名称 | - 品牌、规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（万元） | - 小计（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 | - 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

2.2、合同标的配套耗材价格清单（院方可自主选择）

| - 序号 | - 名称 | - 品牌、规格型号 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3、合同标的配套试剂【单人次费用】价格清单（院方可自主选择）

| - 序号 | - 名称 | - 品牌、规格型号 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4、合同标的须定期更换零部件价格清单（院方可自主选择）

| - 序号 | - 名称 | - 品牌、规格型号 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

2.5、合同标的若有相关配套试剂（单人次费用）、耗材及须定期更换零部件，则须依次填写相应价格清单且随市场价只降不涨，否则默认为乙方免费提供，若无则标注“无”【不可删除上述相关表格】；试剂和耗材的回款周期为6个月;

2.6、配套提供物资（此费用已包含于合同价中）的所有权自验收合格之日起归属于甲方；

2.7、合同标的超过壹台情形，甲方在采购数量内按需供货据实结算；

2.8、乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统（物资智能物流管理系统）的管理费用（与医院实际结算金额的1%，按月结算【合同标的经甲方归口职能科室审核后须在SPD管理系统办理入、出库】)。

第二条  质量要求

3、乙方须按照甲方采购需求提供全新且未经使用的全功能合同标的（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

4、合同标的必须符合（或优于）国家（行业）标准、本项目招标文件规定的质量要求。

5、合同标的质量出现问题，乙方按《产品质量法》在规定时间内负责包退换，费用由乙方负担，甲方有权到合同标的生产场所检查合同标的质量和生产进度。

6、合同标的到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理，但费用由甲方负担。

第三条  付款方式及履约保证金

本项目（ □是/□否 ）专门面向中小企业，甲方确定预付款为合同金额的    %：□乙方自愿放弃甲方支付合同预付款的权利并不收取甲方预付款（见附件1）/□乙方在合同签订且向甲方归口职能科室出具银行（预付款）保函（类别：见索即付，有效期为12个月）后，甲方归口职能科室按流程支付预付款。

£7、合同标的到医院经归口职能科室（□总务科、□设备科、□信息科、□其他    ）验收合格且甲方收到正规发票后则支付100%合同款；若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，乙方承担一切损失。

□8、合作期（   【大写】个年度）内乙方按需供货并遵照成交单价由甲方归口职能科室（□总务科、□设备科、□信息科、□其他    ）据实结算。

□9、乙方自成交结果公示之日起2个工作日内须向甲方指定账号缴纳不高于合同款2.5%的履约保证金（即 / 万元），否则甲方有权按乙方自愿放弃成交资格予以处理。

第四条  交货时间地点及验收标准

10、乙方应于合同生效后    个日历天内£供货（£按需供货）并完成与合同标的相关的安装调试工作，交货地点为六安市中医院，在安装调试过程中的安全责任由乙方负责（如造成人员伤亡或财产损失均由乙方承担责任），同时提交一份完整的系统性测试报告交付甲方归口职能科室进行验收；验收标准为采购文件、系列变更公告及采购合同。

乙方在规定时间内未按采购文件提供合同标的且自甲方（归口职能科室）整改通知书下达之日起7个日历天内未完成整改情形，甲方有权解除合同（乙方须原路退回甲方已支付的合同款】），可按相关规定对乙方处以合同金额8‰的罚款（若乙方已缴纳履约保证金则同时不予退还全部履约保证金），并有权报请六安市公共资源交易监督部门将乙方列入不良行为记录名单且在3年内禁止参加甲方采购活动，同时在六安市公共资源交易中心官网发布信息。

第五条  售后服务

11、合同标的（含配套提供物资）免费维保期为    年（大写，自验收合格之日始计算免费维保期，维保范围为免费提供所有零部件【包括须定期更换零部件，部件维修<如摄像头等>】、系统【含版本】升级维保【含政策性变更和更新】、免费配合第三方软件开发、免费提供接口开发【含配合】工作、方案优化咨询及合同标的在每个维保年度内性能检测报告【1次性能检测报告/每个维保年度<根据采购人需要由原厂或政府部门认可的第三方检测机构提供检测服务>】等合同标的稳定运行所需的各类服务）”。

11.1、在免费维保期内，乙方自接到甲方维保通知后2小时内做出响应，24小时内到达甲方现场提供维保服务并确保合同标的稳定运行，乙方在甲方规定时间内未能提供有效维保服务（含不能排除故障）情形的，甲方有权按以下方式执行：

11.1-1、甲方归口职能科室邀请第三方提供维保服务，由此产生的所有费用均由乙方承担，即：甲方归口职能科室将缴费通知函发至本合同中乙方指定联系人邮箱，乙方自收到缴费通知函邮件之日起10日历天内须向第三方完成缴费工作。

11.1-2、基于乙方在规定时间内未能提供有效维保服务（或不能排除故障）的现状，甲方要求乙方按11.1-1规定支付相关费用，逾期未支付则视同乙方擅自变更政府采购合同，甲方有权解除合同或要求乙方继续履约（即乙方第3次未能提供有效维保服务【含不能排除故障】情形则须一次性为合同标的买齐免费维保期内剩余期限内的维保服务，违者须自行承担由此给甲方造成的一切损失），可按相关规定对乙方处以合同金额8‰的罚款（若乙方已缴纳履约保证金则同时不予退还全部履约保证金），并有权报请六安市公共资源交易监督部门将乙方列入不良行为记录名单且在3年内禁止参加甲方采购活动，同时在六安市公共资源交易中心官网发布信息；甲方有权向甲方所在地人民法院提出申请将乙方授权投标人     和法定代表人     纳入失信被执行人名单。

11.2、免费维保期满后，只收取更换配件费用，涉及系统类项目的年度升级维保和方案优化咨询等服务情形：常规（即采购需求未注明免费维保期外系统升级维保和方案优化咨询等费用执行标准的）情形则由乙方免费提供并确保合同标的正常稳定运行，特殊（即采购需求注明免费维保期外年度的系统升级维护和方案优化咨询等服务费执行标准）情形则年度系统升级维保和方案优化咨询等服务费用原则上不得超过软件系统成交价的6%（即 / 万/年【该费用包含与第三方系统接口对接费用】,届时以双方协定为准）且无其他费用（维保范围同第11条），本合同按（ £常规/□特殊 ）情形执行。

12、乙方有经过专门培训过的售后服务人员，可以配合厂家工程师，也可独立的进行在维保期内的免费维保服务，以及免费维保期后的有偿终身保养和免费的简单维保。

第六条  争议解决办法

13、由于发生不能预见且不能避免的不可抗力情形，致使直接影响合同履行，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并自发生不可抗力之日起20日历天内向对方提供由当地公证机关出具的证明文件（证明文件内容：不可抗力详情、合同不能履行【或部分不能履行或需要延期履行】理由）。

根据不可抗力对合同的影响程度，甲乙双方应当协商是否解除合同或部分、全部免除履行合同的责任及延期履行合同。

14、合同期内所发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼；在协商（或诉讼）期间，合同不涉及争议的条款仍须履行。

第七条  其他

15、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同；甲方医共体成员单位（含分院）参照本合同经协商一致并履行相关审批手续后可与乙方另行签订合同。

16、合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

17、本项目经     年    月     日（党委□、院长£）办公会纪要（第     号）第     项决议之第    款审定通过。

本项目经使用科室申请由归口职能科室（总务科□、设备科□、信息科□、其他□        ）参照       年   月   日（党委□、院长□）办公会纪要（第   号）第   项决议之第   款规定并报院部审批同意购置。

附件1：《关于自愿放弃六安市中医院支付合同预付款权利的函》。

附件1：《关于自愿放弃六安市中医院支付合同预付款权利的函》。

关于自愿放弃六安中医院支付合同预付款权利的函

六安市中医院：

我公司作为你单位？？？采购项目（编号：ZF2022-？？？，院方编号：LASZYY-SBK2022？？？）成交供应商，根据招标文件关于付款方式设定要求，你单位须向我公司支付预付款。

我公司经研究并慎重决定：自愿放弃六安市中医院支付合同预付款的权利，并不收取六安市中医院合同预付款。

特此函达。

（公章）

2022年？？月？？日

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

授权代表签字：                      授权代表签字：

相关科室负责人（如归口              联系人、方式及邮箱：

职能科室、招标办等）：               地址：

统一社会信用代码：12341400486188778K（甲方）

？？？？？？？？？（乙方）

单位名称：六安市中医院               ？？？？？？

开户行：建行六安政务区支行           ？？？？？？

账号：34001742208050570162           ？？？？？？

日期：    年   月   日               日期：    年   月   日

2、分院院内合同模板（以马店分院为例）

霍邱县第六人民医院？？？？（第？包：？？）项目

采购合同

甲方（委托方）：霍邱县第六人民医院

乙方（受托方）：

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按以下条款签订本合同（编号：LASZYY-SBK20       ）：

- 第一条  合同标的信息

- 1、标的名称、规格型号、数量、价格

| 标的名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 免费维保期（年） | 单价（万元） | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

该合同总价已包括材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及免费维保期内维保服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价（含成交单价）不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2、合同标的配置清单、配套耗材、试剂及须定期更换的零部件等

- 2.1、合同标的配置清单（数量超1台时仅须标注单台清单组价即可）

| - 序号 | - 配置清单名称 | - 品牌、规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价（万元） | - 小计（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 | - 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |

2.2、合同标的配套耗材价格清单（院方可自主选择）

| - 序号 | - 名称 | - 品牌、规格型号 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3、合同标的配套试剂【单人次费用】价格清单（院方可自主选择）

| - 序号 | - 名称 | - 品牌、规格型号 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4、合同标的须定期更换零部件价格清单（院方可自主选择）

| - 序号 | - 名称 | - 品牌、规格型号 | - 单位 | - 单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

2.5、合同标的若有相关配套试剂（单人次费用）、耗材及须定期更换零部件，则须依次填写相应价格清单且随市场价只降不涨，否则默认为乙方免费提供，若无则标注“无”【不可删除上述相关表格】；试剂和耗材的回款周期为6个月;

2.6、配套提供物资（此费用已包含于合同价中）的所有权自验收合格之日起归属于甲方；

2.7、合同标的超过壹台情形，甲方在采购数量内按需供货据实结算；

2.8、乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统（物资智能物流管理系统）的管理费用（与医院实际结算金额的1%，按月结算【合同标的经甲方归口职能科室审核后须在SPD管理系统办理入、出库】)。

第二条  质量要求

3、乙方须按照甲方采购需求提供全新且未经使用的全功能合同标的（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

4、合同标的必须符合（或优于）国家（行业）标准、本项目招标文件规定的质量要求。

5、合同标的质量出现问题，乙方按《产品质量法》在规定时间内负责包退换，费用由乙方负担，甲方有权到合同标的生产场所检查合同标的质量和生产进度。

6、合同标的到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方应负责修理，但费用由甲方负担。

第三条  付款方式及履约保证金

本项目（ □是/□否 ）专门面向中小企业，甲方确定预付款为合同金额的    %：□乙方自愿放弃甲方支付合同预付款的权利并不收取甲方预付款（见附件1）/□乙方在合同签订且向甲方归口职能科室出具银行（预付款）保函（类别：见索即付，有效期为12个月）后，甲方归口职能科室按流程支付预付款。

£7、合同标的到医院经归口职能科室（□总务科、□设备科、□信息科、□其他    ）验收合格且甲方收到正规发票后则支付100%合同款；若验收不合格则终止合同并原路退回合同标的，乙方承担一切损失。

□8、合作期（   【大写】个年度）内乙方按需供货并遵照成交单价由甲方归口职能科室（□总务科、□设备科、□信息科、□其他    ）据实结算。

□9、乙方自成交结果公示之日起2个工作日内须向甲方指定账号缴纳不高于合同款2.5%的履约保证金（即 / 万元），否则甲方有权按乙方自愿放弃成交资格予以处理。

第四条  交货时间地点及验收标准

10、乙方应于合同生效后    个日历天内£供货（£按需供货）并完成与合同标的相关的安装调试工作，交货地点为霍邱县第六人民医院，在安装调试过程中的安全责任由乙方负责（如造成人员伤亡或财产损失均由乙方承担责任），同时提交一份完整的系统性测试报告交付甲方归口职能科室进行验收；验收标准为采购文件、系列变更公告及采购合同。

乙方在规定时间内未按采购文件提供合同标的且自甲方（归口职能科室）整改通知书下达之日起7个日历天内未完成整改情形，甲方有权解除合同（乙方须原路退回甲方已支付的合同款】），可按相关规定对乙方处以合同金额8‰的罚款（若乙方已缴纳履约保证金则同时不予退还全部履约保证金），并有权报请六安市公共资源交易监督部门将乙方列入不良行为记录名单且在3年内禁止参加甲方采购活动，同时在六安市公共资源交易中心官网发布信息。

第五条  售后服务

11、合同标的（含配套提供物资）免费维保期为    年（大写，自验收合格之日始计算免费维保期，维保范围为免费提供所有零部件【包括须定期更换零部件，部件维修<如摄像头等>】、系统【含版本】升级维保【含政策性变更和更新】、免费配合第三方软件开发、免费提供接口开发【含配合】工作、方案优化咨询及合同标的在每个维保年度内性能检测报告【1次性能检测报告/每个维保年度<根据采购人需要由原厂或政府部门认可的第三方检测机构提供检测服务>】等合同标的稳定运行所需的各类服务）”。

11.1、在免费维保期内，乙方自接到甲方维保通知后2小时内做出响应，24小时内到达甲方现场提供维保服务并确保合同标的稳定运行，乙方在甲方规定时间内未能提供有效维保服务（含不能排除故障）情形的，甲方有权按以下方式执行：

11.1-1、甲方归口职能科室邀请第三方提供维保服务，由此产生的所有费用均由乙方承担，即：甲方归口职能科室将缴费通知函发至本合同中乙方指定联系人邮箱，乙方自收到缴费通知函邮件之日起10日历天内须向第三方完成缴费工作。

11.1-2、基于乙方在规定时间内未能提供有效维保服务（或不能排除故障）的现状，甲方要求乙方按11.1-1规定支付相关费用，逾期未支付则视同乙方擅自变更政府采购合同，甲方有权解除合同或要求乙方继续履约（即乙方第3次未能提供有效维保服务【含不能排除故障】情形则须一次性为合同标的买齐免费维保期内剩余期限内的维保服务，违者须自行承担由此给甲方造成的一切损失），可按相关规定对乙方处以合同金额8‰的罚款（若乙方已缴纳履约保证金则同时不予退还全部履约保证金），并有权报请六安市公共资源交易监督部门将乙方列入不良行为记录名单且在3年内禁止参加甲方采购活动，同时在六安市公共资源交易中心官网发布信息；甲方有权向甲方所在地人民法院提出申请将乙方授权投标人     和法定代表人     纳入失信被执行人名单。

11.2、免费维保期满后，只收取更换配件费用，涉及系统类项目的年度升级维保和方案优化咨询等服务情形：常规（即采购需求未注明免费维保期外系统升级维保和方案优化咨询等费用执行标准的）情形则由乙方免费提供并确保合同标的正常稳定运行，特殊（即采购需求注明免费维保期外年度的系统升级维护和方案优化咨询等服务费执行标准）情形则年度系统升级维保和方案优化咨询等服务费用原则上不得超过软件系统成交价的6%（即 / 万/年【该费用包含与第三方系统接口对接费用】,届时以双方协定为准）且无其他费用（维保范围同第11条），本合同按（ £常规/□特殊 ）情形执行。

12、乙方有经过专门培训过的售后服务人员，可以配合厂家工程师，也可独立的进行在维保期内的免费维保服务，以及免费维保期后的有偿终身保养和免费的简单维保。

第六条  争议解决办法

13、由于发生不能预见且不能避免的不可抗力情形，致使直接影响合同履行，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并自发生不可抗力之日起20日历天内向对方提供由当地公证机关出具的证明文件（证明文件内容：不可抗力详情、合同不能履行【或部分不能履行或需要延期履行】理由）。

根据不可抗力对合同的影响程度，甲乙双方应当协商是否解除合同或部分、全部免除履行合同的责任及延期履行合同。

- 合同期内所发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼；在协商（或诉讼）期间，合同不涉及争议的条款仍须履行。

- 第七条  其他

15、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同；甲方医共体成员单位（含分院）参照本合同经协商一致并履行相关审批手续后可与乙方另行签订合同。

16、合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

17、本项目经       年   月   日（院本部£、分院□【党委□、院长£】）办公会纪要（第   号）第   项决议之第   款审定通过。

本项目经使用科室申请由归口科室（总务科□、设备科□、信息科□、其他□        ）参照       年   月   日（院本部£、分院□【党委□、院长£】）办公会纪要（第   号）第   项决议之第   款规定并报院部审批同意购置。

附件1：《关于自愿放弃霍邱县第六人民医院支付合同预付款权利的函》。

附件1：《关于自愿放弃霍邱县第六人民医院支付合同预付款权利的函》。

关于自愿放弃霍邱县第六人民医院支付合同预付款权利的函

霍邱县第六人民医院：

我公司作为你单位？？？采购项目（编号：ZF2022-？？？，院方编号：LASZYY-SBK2022？？？）成交供应商，根据招标文件关于付款方式设定要求，你单位须向我公司支付预付款。

我公司经研究并慎重决定：自愿放弃霍邱县第六人民医院支付合同预付款的权利，并不收取霍邱县第六人民医院合同预付款。

特此函达。

（公章）

2022年？？月？？日

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

授权代表签字：                      授权代表签字：

相关科室负责人（如归口              联系人及方式：

职能科室、招标办等）：               地址：

统一社会信用代码：52341522095922381E（甲方）

？？？？？？？？？（乙方）

单位名称：霍邱县第六人民医院          ？？？？？？

开户行：霍邱农商行马店支行            ？？？？？？

账号：20000390515410300000026         ？？？？？？

日期：    年   月   日               日期：    年   月   日

- （二）服务类模板（设备维保服务类）

六安市中医院？？设备维保服务？？项目采购合同

甲方（委托方）：六安市中医院

乙方（受托方）：

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按以下条款签订本合同（编号：LASZYY-SBK20      ）：

第一条  合同标的信息

1、合同标的名称、类型、年限及价格

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务类型 | - 数量 | - 服务期（年） | - 单价（万元/年） | - 合计（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 个人剂量检测服务 |  | - 1批 | - 5 | - 0.008 | - / | - 据实结算 |
| - 2 | - 放射防护及性能检测服务 | - 全保型管理服务 | - 1批 | - 5 | - 5.5 | - 16.5 |  |
| - 合计 | - 人民币：序号1按80元/年/人标准据实结算；序号2为叁万柒仟捌佰元整 |  |  |  |  |  |  |

2、服务周期：？？年（大写），合作期内成交单价不得改变。第1年度合同自2021年12月28日始至2022年12月27日止，合同一年一签一考核（甲方根据对乙方考核情况决定是否续签下一年度合同），考核合格则自动续签下一年合同。

3、服务质量要求：

全保型管理服务，服务内容包括但不限于探测器、准直器、球管、检查床、工作站主机及副台、高压发生器、配电柜及网络等所有的维修、配件、人工、税金等涉及到的所有费用，包含不限次数的现场检修，定期维护保养。

更换的配件必须是符合国家相关法规的且为合法生产企业生产合格的零配件。更换后应满足设备正常运行，确保不会给原设备带来安全隐患。

在合同期内，乙方对合同标的正常运行负兜底责任，甲方不另行支付费用。

4、费用结算：？？？万/3年（？？？万/年），年度合同期内第7、13个月完成上半年度实际服务费支付工作。

第二条  甲方的权利和义务

5、甲方应保障所投保设备的运行环境（供电、室内温湿度、灰尘）符合技术要求。

6、甲方操作人员须按照操作规程合理使用投保设备，尽量避免设备人为损坏。

7、甲方应为乙方提供便利的工作条件，安排相关工作人员全程配合，在核对乙方工作联系单后签字确认，在乙方提供服务期间：任何人不得随意对投保设备进行维修。

8、只有乙方工程师有权对所投保的设备进行现场维修。未经乙方许可，任何人不得随意对投保设备进行维修。

9、维修过程中更换的损坏零件由乙方收回，甲方不得保留旧件，否则乙方有权不再提供免费零件。

第三条  乙方的权利和义务

10、定期保养维护：乙方至少每季度进行一次全面维护保养，包括且不仅限于机器清洁除尘、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，使用指导，以及非紧急性质的补救维修，确保系统能按照制造商的产品规格运行的维修，并出具保养报告。

11、及时响应：具备400客户服务专线电话或客户服务专线电话（售后人员？？工：138？？？？？？？，技术人员电话以进场后向甲方确认为准），24小时*365天有工程师接听甲方拨打400电话后1小时内，乙方工程师应回电协助甲方人员即时诊断故障解决问题。在电话支持不能解决甲方故障的情况下，乙方应派遣工程师赴现场维修相关设备，工程师应不超过24小时内到达现场。如诊断出需要更换零备件后，常规零备件到达医院的时间最长不超过48小时（仓库全365天响应）。

12、开机率：乙方保证所维保设备的年工作日开机率达到 95%（一年按照 365 天核定），未达到按照 1:3 比例顺延保修期时间。

13、乙方在维保期间须提供软件免费培训等与业务提升相关的服务，服务效果须满足临床需求，否则甲方有权邀请其他供应商提供服务，由此造成与业务提升相关服务的有关差价、措施费等费用由乙方承担，此损失在乙方服务费中扣除。

14、乙方应提供完善的服务响应方案，其中：维保方案包含专项组织机构、现场管理制度、驻场工程师标准作业程序、质量保障措施、维修维护计划及应急预案等。

15、乙方应协助甲方设备科按国家主管部门要求对所维保设备进行每年度1次的质控检测评估。

16、乙方在合同标的运行中采集数据的所有权归甲方并负责数据安全，未经甲方许可不得擅自使用。

第四条  服务质量考核办法（暂定，后期据实调整）

17、甲方按季度对乙方服务内容（服务质量和满意度）进行考核，考核分值：90 分（含）以上为优秀；85（含）-90（不含）分为良好；80（含）-85（不含）分为合格；80 分（不含）以下为不合格，每低1分则扣除1000元。

罚款在服务费中扣除，乙方在年度合同期内累计不合格次数达2次（含）者，甲方有权解除合同（采购周期自动结束，甲方重新采购），并不予退还当季度服务费，同时有权将乙方履约情况报六安市公共资源交易部门予以处罚，乙方须无条件服从院方考核方案（暂定）。

- 违约责任

- 18、甲方与乙方派驻从业人员不存在劳动合同关系，其在开展业务期间发生人身伤害、造成甲方设备设施损害（或医疗责任事故【含业务差错】）情形的，乙方承担一切责任，甲方有权从合同款中直接扣除，乙方应自扣除之日起10日历天内足额补齐不足部分，逾期未补齐则甲方有权以诉讼方式向乙方申请支付。

19、乙方在甲方规定时间内未能提供有效维保服务（或不能排除故障）情形的，甲方有权请第三方进行维保，由此产生的相关费用由乙方承担并从合同款中直接扣除，乙方应自扣除之日起10日天足额补齐不足部分，逾期未补齐则甲方有权以诉讼方式向乙方申请支付。

20、乙方派驻从业人员在工作过程中不得向他人索要财物或售卖物资，一经查实则按次给予乙方500-1000元/次罚款，若情节严重则甲方有权终止合同并移送司法公安机关处理。

21、乙方擅自使用其在提供服务中所收集到甲方项目信息情形的，一经查实则甲方有权终止合同并不予支付服务费，同时有权将乙方履约情况报六安市公共资源交易监督部门予以处罚。

22、违约转、分包处理：不允许乙方以任何名义进行转包和分包。一经查实则甲方有权终止合同并给予乙方10000元罚款（从合同款中扣除），同时有权将乙方履约情况报六安市公共资源交易监督部门予以处罚。

第六条  争议解决办法

23、由于发生不能预见且不能避免的不可抗力情形，致使直接影响合同履行，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并自发生不可抗力之日起20日历天内向对方提供由当地公证机关出具的证明文件（证明文件内容：不可抗力详情、合同不能履行【或部分不能履行或需要延期履行】理由）。

根据不可抗力对合同的影响程度，甲乙双方应当协商是否解除合同或部分、全部免除履行合同的责任及延期履行合同。

24、合同期内所发生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费由败诉方承担；在协商（或诉讼）期间，合同不涉及争议的条款仍须履行。

第七条  其他

25、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同；甲方医共体成员单位（含分院）参照本合同经协商一致并履行相关审批手续后可与乙方另行签订合同。

26、合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

27、本项目经     年    月    日（党委□、院长£）办公会纪要（第     号）第      项决议之第     款审定通过。

本项目经使用科室申请（附后）由归口科室（总务科□、设备科□、信息科□、其他□        ）参照       年     月   日（党委□、院长□）办公会纪要（第     号）第     项决议之第     款规定并报院部审批同意购置。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

授权代表签字：                        授权代表签字：

相关科室负责人（使用科室、            开户行：

归口科室及招标办）：                  账号：

统一社会信用代码：12341400486188778K

单位名称：六安市中医院

开户行：建行六安政务区支行

账号：34001742208050570162

日期： 202  年  月  日                日期： 202  年  月  日

十二、解释权：

凡涉及本次比选文件的解释权属于六安市中医院，潜在供应商如有异议可拒绝参选。

第二章  采购需求

- 显示方式：数码显示；

- 台机尺寸：长360mm，宽340mm，高200mm；

- 输出通道：三路矩形波脉冲输出；

- 使用电源：a.c.220V，50Hz；

- 电极片尺寸：

- a）硅胶电极尺寸：圆形电极φ40mm，方形电极：长80mm，宽40mm，允差±5%；

- b)自粘电极尺寸：长40mm，宽40mm，允差±5%。

- 脉冲频率：1Hz～160Hz，步进为1Hz，允差±20％；

- 脉冲宽度：20μs～520μs，步进为10μs，允差±20％；

- 输出幅度：在500Ω的负载电阻下，不大于65V；

- 治疗时间：0～99min可调，允差±10％，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止；

- 治疗方式有三种：

- a）连续输出；

- b）慢速断续输出，断续周期为4s±0.5s（通2s，断2s）；

- c）快速断续输出，断续周期为2s±0.2s（通1s，断1s）。

- 整机及配套提供物资免费保修不少于三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）；

- 整机及配套提供物资若需与医院信息系统对接，接口费用由中标方承担；

- 提供同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。

附件：

表一：须定期更换零部件报价表

| 序号 | 零部件使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价表

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂（单人次费用）报价表

| 序号 | 试剂使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 二、其他要求（参选单位据实自行忽略与本项目无关内容）

- （一）服务类项目

中选人须承诺无条件接受医院考核管理，否则视为实质性不响应。医院每月对中标方进行质量、满意度进行考核，合作期限暂定2年，根据月度考核考核情况决定是否续签下一年度合同，每年签一次。

1、考核方式

在监察科指导下归口科室（？？科）具体执行月度百分制考核工作，由服务质量考核分值（占90%）和满意度（占10%）分值组成，其中服务质量考核分值由临床医技科室（85%）、归口科室（占5%）分别对中选人服务质量进行考核；归口科室组织相关使用科室进行满意度测评（占10%），月度考核结果报监察科。

2、考核结果运用

（1）合同一年一签一考核，考核合格则自动续签下一年度合同，如果一个考核年度内中选人平均分低于80分的，或者累计三个月考核均低于80分的，医院有权与中选人终止合同，中选人自收到业主终止合同通知书之日起30个日历天内无条件撤回在医院的一切设备设施，否则业主清除该设备设施。

（2）中标人在服务期间内就同类问题多次遭到投诉，第一次处罚中选人500元，第二次接到院方限期整改通知后在规定期限内整改不到位时，处罚1000元，医院有权与中标方终止合同。

（3）中标人在服务期间出现重大工作失误，中选人应据实按相关规定予以赔偿，医院有权与中选人终止合同。

（4）中选人月度考核得分在90分以上不予处罚(含90分)，85-90分每低1分扣罚服务费用500元（含85分），80-85分每低1分扣罚服务费用1000元（含80分），80分以下的扣罚服务费1500元且约谈中选公司负责人。

- （二）货物类项目

- *1、按照参选方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。

*2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入参选总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作废标并处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。

- *3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为赠送。

- *4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入参选总价，供以后补充采购、维修等使用。

*5、参选单位及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证或备案证的产品，须提供官方说明材料。

备注：

1、请列出易零部件、耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价，作为选配件；耗材类产品必须带样品到比选现场。

2、参选单位可自行忽略与本项目无关的要求。

第三章  比选响应文件格式

参选文件资料清单（参选单位须按此顺序和格式【擅自更改格式及内容的视同未提供】将下属资料编入参选文件中）

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 授权委托书（要求提供原件或原件扫描件彩色打印版，否则参选无效）： - 参选单位法定代表人授权委托书； - 参选项目（货物类）相关授权委托书 - 2.1、生产厂家（国内）向参选单位出具的授权委托书； - 2.2、进口项目授权委托书（1、国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书【格式自拟，须提供外文版和外文翻译版】，2、中国总代理商向参选单位出具的授权委托书）； |  |
| 二 | - 参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）的相关资质证件：营业执照、经营许可证或经营备案凭证或生产许可证或生产备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等）、设备类产品注册证或备案证（含附页、附件）/其他类合格证等与项目相关的资质证件、医疗器械生产产品登记表（国产）、服务类项目须根据项目类别按需另行提供授权证书、资质认定证书及具体维保能力工程师的相关资质证件（详见资格审查内容）等资料 | 医疗器械注册证在审核期间时，须提供原注册证和国家相关部门出具的注册证受理通知函（或截图） |
| 三 | 参选单位其他资格要求：1、提供生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）维保承诺函；2、按比选采购文件提供相关证明材料：第一章参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告（须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具）要求提供相关证明材料的；3、提供采购项目继续开标征询意见的确认函。 |  |
| 四 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
| 五 | 中小企业参选声明函、残疾人福利性单位声明函（本项目不适用） |  |
| 六 | 联合体协议（本项目不适用） |  |
| 七 | 参选项目响应情况表 | 参选单位未按此表格式书写视同参选无效 |
| 八 | 分项报价表 |  |
| 九 | 须定期更换零部件、配套耗材及试剂报价表 |  |
| 十 | 用户名单，须加盖（生产厂家或中国总代理商【进口项目】和参选单位公章，否则无效） |  |
| 十一 | 相关技术白皮书或配置清单或产品彩页，每页须加盖参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）公章，否则不予认可）等与所投项目相关的技术资料或样本 |  |
| 十二 | 供货安装（调试）方案 |  |
| 十三 | 售后服务与维保方案 |  |
| 十四 | 其他资料 |  |

参选单位可自行忽略与本项目无关的项目配置要求。

- 一、授 权 委 托 书（原件或原件扫描件彩色打印版）

（一）参选单位法定代表人授权委托书

参选单位法定代表人授权委托书

致         医院:

本授权委托书声明：注册于                 （参选单位地址）的                    （参选单位名称）的         （法定代表人姓名）代表本公司授权      、           （被委托人的姓名、身份证号）为本公司合法代理人（被委托人），负责采购          。我公司认可此代理人（被委托人）签字的文件对我公司具有法律效力，并委托此代理人全权处理与本项目采购相关的全部事宜：

1、我公司愿意按照比选采购文件规定的各项要求向院方提供所需的货物（或服务或工程）；

2、一旦我公司中选，我公司将严格履行合同规定的责任和义务，保证在院方要求的日历天内完成项目的施工、安装、调试，并交付院方验收和使用，及时以转账方式支付比选采购文件规定的履约保证金；

3、我公司愿意提供院方可能要求的、与比选参选有关的文件资料，并保证我公司已提供和将要提供的文件是真实的、准确的；

4、我公司完全理解院方不一定将合同授予最低报价的参选单位。

5、工程和服务类（如维保、检测等）项目除第三方产品外，绝不将此项目的整体（或部分）转包给其他单位，一经查实将自愿解除合同并承担一切责任；

£服务类项目必填项（£货物和工程类项目不必填【空白处不可自行删除且在相应£处划一个“√或×”即可】）：本公司（□是£否）具备独立提供服务资质能力(若不具备独立提供服务资质能力，现【 £已经□仍未】取得具备独立提供服务资质能力的        公司授权，授权期限为   年【大写，授权期限与本项目采购周期一致<否则参选无效>】，采购周期自合同签订生效之日起计算）。

本授权委托书有效期限自      年   月   日起至本次比选采购工作结束。

委托人（法定代表人）签字：            移动电话：

被委托人（授权代理人）签字：          移动电话：

服务类项目具备独立提供服务资质公司（法定代表人）签字：      移动电话：

参选单位公章（电子章无效）：

年   月   日

服务类项目具备独立提供服务资质公司公章（电子章无效，货物和工程类项目须忽略）：

年   月   日

法定代表人和授权代理人居民身份证复印件剪裁后请按照要求粘贴于虚线内并加盖参选单位公章：

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

正面

参选单位

公章

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

反面

（授权代理人居民身份证复印件粘贴处）

正面

参选单位

公章

（授权代理人居民身份证复印件粘贴处）

反面

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

正面

具备独立提供服务资质公司公章

（法定代表人居民身份证复印件粘贴处）

反面

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

- （二）参选项目（货物类）相关授权委托书

- 国产项目（货物类）授权委托书模板

- 授权委托书

致         医院:

兹授权        公司（参选单位）作为         公司（生产厂家）参加           比选采购的唯一合法代理商，全权处理与本项目采购相关的全部事宜。

授权经销产品：

本授权自     年  月  日盖章生效，有效期至本项目比选采购结束。

生产厂家（名称+公章【电子章无效】）：

年  月  日

- 2、进口项目（货物类）授权委托书模板

- 2.1、国外厂家向中国总代理商出具的授权委托书（格式自拟，须提供外文版和外文翻译版）；

2.2、中国总代理商（进口项目）向参选单位出具的授权委托书

- 授权委托书

致         医院:

兹授权        公司（参选单位）作为         公司（中国总代理商）参加           比选采购的唯一合法代理商，全权处理与本项目采购相关的全部事宜。

授权经销产品：

本授权自     年  月  日盖章生效，有效期至本项目比选采购结束。

中国总代理商（名称+公章【电子章无效】）：

年  月  日

- 二、参选单位和生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）的相关资质证件（请参选单位提供原件扫描件【清晰版，否则不予认可】）

1、营业执照；

2、经营许可证或经营备案凭证或生产许可证或生产备案凭证或其他资质证件（项目类别如：医疗器械、其他货物或服务等）；

3、设备类产品注册证或备案证（含附页、附件）/其他类合格证等与项目相关的资质证件；

4、医疗器械生产产品登记表（国产）等资料；

5、服务类项目须根据项目类别（详见资格审查内容要求）按需另行提供授权证书、资质认定证书及具备维保能力工程师的相关资质证件（如维保资质证和参选年度内连续3个月的社保缴费证明）等资料。

- 三、参选单位其他资格要求（原件或原件扫描件彩色打印版）

（请参选单位结合采购需求提供原件扫描件【清晰版，否则不予认可】）

1、生产厂家（或中国总代理商【进口项目】）维保承诺函（适用于货物类项目）

维保承诺函

致         医院:

兹授权        公司（参选单位）代表         公司（□厂家【国产项目】、□中国总代理商【进口项目】）参加           比选采购的唯一合法代理商，授权经销产品的品牌规格型号为           。

若授权经销产品一旦中选，则本公司承诺为其免费提供    年（大写）升级维保服务（维保范围含所有零部件和软件系统升级维护费用，设备类物资至少3年，其他类物资至少1年），并自授权经销项目验收合格之日起计算免费升级维保期。

本承诺函自     年  月  日盖章生效，否则我公司自愿承担一切责任。

承诺人（名称+公章【电子章无效】）：

年  月  日

- 2、按比选采购文件要求提供相关证明材料：

- 第一章参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求提供相关证明材料的。

3、采购项目继续开标征询意见的确认函

采购项目继续开标征询意见的确认函

致         医院:

我公司正式参与你单位                     项目的比选采购活动，若本项目属于（  £常规采购第2次【及以上】/□紧急采购且第1次【及以上】 ）开标情形的，现根据你单位的征询意见：

参照相关规定（1、财政部第74号令之第5条和第28条之规定：采购人现场提出采用非公开招标方式【单一来源除外】继续采购，并征询现场符合条件的供应商同意，且现场所有评审专家一致认定招标文件没有不合理条款、集中采购机构确认招标程序等符合规定，经报请政府采购监督管理部门同意可继续采购（采购人书面申请可后补）；2、六安市财政局（国资委）关于进一步深化政府采购“放管服”改革的通知（财资【2018】133号）之第3条简化集采项目开标评审过程中采购方式变更审批程序：对已经采用公开招标方式采购的市级政府集中采购项目，在招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的前提下，提交投标文件或经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家，需采用非公开招标方式【单一来源除外】采购的，采购人可在评审现场提出。但应征询现场符合条件的供应商同意、且现场所有评审专家出具招标文件没有不合理条款、集中采购机构出具招标程序等符合规定的书面意见，并报市财政局政府采购监督管理办公室同意可现场实施（采购人书面申请可后补），现征询你公司意见：是否同意以比选采购方式继续开标？

我公司经研究决定：（ □是/□否 ）同意以比选采购方式继续开标。

参选单位（名称+公章【电子章无效】）：

年  月  日

四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

无重大违法记录声明函

致         医院:

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，自参选文件递交截止之日起前3年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（壹万元以上【含本数】）等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担一切责任并自愿放弃中选资格。

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日

无不良信用记录承诺函

致         医院:

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购违法失信行为记录名单、规定期限和范围内限制投标（参选）资格。

我公司已就上述不良信用行为按规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有上述不良记录之一情形的，你方可取消我公司成交资格（或不授予合同），所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日

五、中小企业参选声明函、残疾人福利性单位声明函（本项目不适用）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动 ，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元 ，资产总额为＿＿万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员＿＿人，营业收入为＿＿万元，资产总额为＿＿万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业），

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，中标（成交）无效，，视情节给予投标（参选）资格限制等处罚。

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加某采购单位的某项目（项目编号：某编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

参选单位（公章【电子章无效】）：

- 年  月  日

- 六、联合体协议（本项目不适用）

## 联合体协议

与          就“某项目”（项目编号：某编号）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由    牵头，    参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、          为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本中标项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体中标，则主体方负责               等工作；参加方负责           等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

五、参加方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之     。

六、主体方负责内容的合同金额占联合体协议合同总金额百分之     。

七、未中标，本协议自动废止。

主体方（公章【电子章无效】）：      参加方（公章【电子章无效】）：

法定代表人：                        法定代表人：

年  月  日

七、参选文件响应情况（参选单位未按此表格编写视同参选无效）

参选项目响应情况表

| 按比选采购文件规定填写（参选单位擅自改动的按参选无效处理） |  |  | 按参选单位所投内容填写 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 比选采购文件规定技术规格及配置情况 |  | 技术规格及配置情况 |  | 响应说明（响应或不响应或优于） |  | 备注（★参数（或优于参数）须标注见有效检验检测报告或注册证【含附页附件】的具体页码，否则参选无效） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 比选文件要求 | 响应承诺 |  | 偏离说明 |  | 备注 |
| 1 | 供货及安装期限 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 免费维保期 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 付款响应 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分：产品配置清单（货物类项目适用，单价：万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配置清单名称 | 品牌规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写）： |  |  |  |  |  |

参选单位（公章【电子章无效】）：

年  月  日

备注：

- 备注栏中有效检验检测报告要求详见：第一章参选单位须知十、比选要求→（四）注意事项→4、采购项目涉及的检验报告【须由具备CMA或CNAS资质的检验检测机构出具】要求提供相关证明材料；非★项参数可提供其他证明材料（彩页无效），所提供证明材料须加盖参选单位和生产厂家【中国总代理商<进口项目>】公章【电子章无效】）。

2、未设置★项的采购需求原则上要求参选单位为参数提供政府主管部门（或具备CMA或CNAS资质检验检测机构）出具的质检报告原件扫描件作为证明材料，特殊情况经评委会核查后予以判定是否有效（彩页不可作为证明材料）。

3、技术响应（比选采购文件要求的所有实质性响应技术条款无负偏离）、供货期响应、维保期期响应及付款响应等须与比选采购文件要求无重大偏离，否则可能导致投标无效。

4、参选单位必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）比选采购文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效。

5、参选单位所供产品如与比选采购文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

6、响应部分可后附详细说明及技术资料。

- 八、参选文件分项报价表

- 分项报价表

包别：第   包（不分包项目删除）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 供货期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参选单位（公章【电子章无效】）：

年   月   日

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，参选单位承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致参选无效。

3、自接到院方供货通知之日起：常规项目为15日历天，紧急项目为4日历天。

九、须定期更换零部件、配套耗材及试剂报价表（请参选单位结合采购需求要求填写）

表一：须定期更换零部件报价表

| 序号 | 零部件使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表二：配套耗材报价表

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三：配套试剂（单人次费用）报价表

| 序号 | 试剂使用学科 | 名称 | 品牌、型号规格型号 | 产地 | 是否开放 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选单位（公章【电子章无效】）：

年   月   日

- 十、用户名单（须加盖厂家【或中国总代理商<进口项目>】和参选单位公章【电子章无效】，否则无效）

| - 序号 | - 用户名单 | - 合同标的品牌规格型号 | - 签订时间 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 十一、相关技术白皮书或产品彩页（每页须加盖生产厂家【或中国总代理商<进口项目>】公章【电子章无效】，否则不予认可）等与所投项目相关的技术资料或样本。

（请参选单位结合采购需求要求填写）

十二、供货安装（调试）方案

（请参选单位结合采购需求要求填写）

十三、售后服务与维保方案

（请参选单位结合采购需求要求填写）

十四、其他资料

（请参选单位结合采购需求要求填写）